	


	



ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры № 1


1. Общие сведения об объекте

    
1.1. Наименование (вид) объекта – спортивный зал
    
1.2. Адрес объекта : 612450, РФ  Кировская обл., пгт Суна, ул. Мира , д.27а

    
1.3. Сведения о размещении объекта:

    
отдельно стоящее здание   2 этажей, 1 этаж 737,3 кв. метров;

        2 этаж 154,6 кв. метров
    
    
наличие прилегающего земельного участка да; 25883  кв. метров.

    
1.4.  Год  постройки  здания  1987 год.

последнего капитального ремонта – 2012 год.

    
1.5.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  не запланировано, капитального – не запланировано.


2. Сведения об организации, расположенной на объекте

    
2.1.    Название    организации   (учреждения) (полное   юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Спортивная Школа пгт Суна Кировской области (МКУ ДО СШ пгт Суна)
   
2.2. Юридический адрес организации (учреждения) : 612450, РФ Кировская обл, пгт.Суна , ул.Мира, д.27а

    
2.3. Основание  для  пользования  объектом – оперативное управление

    
2.4. Форма собственности ( государственная, негосударственная)

    2.5. Территориальная   принадлежность  ( федеральная, региональная, 
                                                                                                                       муниципальная).

    
2.6. Вышестоящая организация (наименование) – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Сунского муниципального района Кировской области
    
2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  - 612450, РФ Кировская область, пгт Суна, ул.Большнвиков, д.1

3. Характеристика деятельности организации на объекте 
   (по обслуживанию населения)

    
3.1. Сфера деятельности  (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт
    
3.2. Виды оказываемых услуг: Социально-бытовые, социально-экономические, социально-педагогические, социально-психологические и т.д.
    
3.3. Форма  оказания  услуг - на объекте,  с длительным пребыванием, на дому, дистационно)

    
3.4. Категории  обслуживаемого  населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые,  все возрастные категории.)
    
3.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  (инвалиды, передвигающиеся на коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)   


3.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида   нет
          
4. Состояние доступности объекта

    
4.1. Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Объект расположен в 100 м.от автодороги Киров-В-Поляны.

наличие    адаптированного    пассажирского    транспорта     к     объекту - нет.

    
4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    
4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200  метров.

    4.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

    
4.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да, нет)

    
4.2.4. Перекрестки:   регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.    Нерегулируемый пешеходный переход

    
4.2.5. Информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая, тактильная, визуальная, нет.

    
4.2.6. Перепады высоты на пути:  нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да
    
4.3.   Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   –  форма обслуживания*.

	№ 
п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*



	
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения               
	 « ВНД»

	
	в том числе инвалиды:                       
	

	1
	Передвигающиеся на креслах-колясках         
	«ВНД»

	2
	С нарушениями опорно-двигательного аппарата 
	«ВНД»

	3
	С нарушениями зрения                        
	«ДУ»

	4
	С нарушениями слуха                         
	« ДУ»

	5
	С нарушениями умственного развития          
	« ДУ»


* Указывается один из вариантов: 

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организованна).


4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	 № 
п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию       
(участок)                              
	ДЧ- И ( О, Г, У), ВНД(К,С) 



	2
	Вход (входы) в здание                  
	ДЧ-И ( О, Г, У), ВНД ( К, С)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И ( О, Г, У), ВНД ( К,С)



	  4
	Зона целевого назначения здания        
(целевого посещения объекта)           
	ДЧ- И ( У), ВНД( К, О, С, Г)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения      
	ДЧ-И ( С, Г, У ), ВНД ( К, О)

	6
	Система информации и связи 

(на всех зонах)                                 
	ДЧ-И (О, У)

ДУ (К),  ВНД ( С, Г )

	7
	Пути движения к объекту (от остановки  
транспорта)                            
	ВНД ( К, О, С, Г,У)


** Указывается один из вариантов: 

ДП-В – доступно полностью всем; 

ДП-И  (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 

ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ – доступно условно; 

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития. 

    
4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:  ВНД ( К, О, С, Г) ; ДЧ- И ( У)


5. Управленческое решение


5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№ п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)***

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)  
	Текущий ремонт

	2
	Вход (входы) в здание                       
	Текущий ремонт

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  
пути эвакуации)          

                   
	Текущий ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого   
посещения объекта)                          
	Текущий ремонт

	5
	Санитарно-гигиенические помещения           
	Текущий ремонт


	6
	Система информации на объекте (на всех      
зонах)                                      
	Текущий ремонт

	7
	Пути движения к объекту (от остановки       
транспорта)                                 
	Текущий ремонт

	8
	Все зоны и участки                          
	Текущий ремонт


  *** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

    
5.2. Период проведения работ:  неопределен в рамках исполнения

    
5.3. Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  ДЧ-В

    
5.4. Для принятия решения   требуется

Согласование __________________________________________________________________

 Имеется заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности объекта ( наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  ___не имеется .


6. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:


Анкеты (информации об объекте) от 26 апреля 2016 г.


Акта обследования объекта: № акта 1 от 28 апреля 2016 г.


Решения комиссии № 1 от 26 апреля 2016 г.

